## Patient Study Glucose Edit
POC Glucose Values | [5 empty] | Main Lab Glucose Values |  |  |  |  | Trendline points
Date/Time | Glucose | Unit | Flow Error | Status | Helper | Time | Serum Glucose | Helper | Predicted | Error | Time | Glucose
2025-05-19 08:40 | 12 | mg/dL |  | A | Below | 2025-02-24 14:00 | 95 |  | 124.2454 | 29.2454 | 2025-02-24 14:00 | 124.3072 | 2025-02-24 14:00 | 70 | m | b
2025-05-19 08:37 | 14 | mg/dL |  | A | Below | 2025-02-26 03:43 | 90 |  | 123.7402 | 33.7402 | 2025-03-06 03:20 | 121.2357 | 2025-03-01 08:40 | 70 | -0.32144 | 14818.1577
2025-05-15 19:48 | 61 | mg/dL |  | A | Below | 2025-02-27 07:03 | 142 |  | 123.3741 | 18.6259 | 2025-03-15 16:40 | 118.1641 | 2025-03-06 03:20 | 70
2025-05-07 06:16 | 62 | mg/dL |  | A | Below | 2025-02-28 16:52 | 147 |  | 122.9212 | 24.0788 | 2025-03-25 06:00 | 115.0926 | 2025-03-10 22:00 | 70 | Standard Dev of Residuals
2025-05-07 06:13 | 63 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-01 03:57 | 165 |  | 122.7728 | 42.2272 | 2025-04-03 19:20 | 112.0211 | 2025-03-15 16:40 | 70 | 12.27
2025-05-25 17:31 |  |  | Flow Error [C-0] |  |  | 45718.2833 | 153
2025-04-30 07:24 | 64 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-03 09:43 | 95 |  | 122.0526 | 27.0526 | 2025-04-22 22:00 | 105.878 | 2025-03-25 06:00 | 70
2025-04-30 07:20 | 53 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-04 05:15 | 87 |  | 121.791 | 34.791 | 2025-05-02 11:20 | 102.8064 | 2025-03-30 00:40 | 70
2025-04-28 06:48 | 63 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-05 03:45 | 94 |  | 121.4897 | 27.4897 | 2025-05-12 00:40 | 99.7349 | 2025-04-03 19:20 | 70
2025-04-26 19:46 | 62 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-06 04:52 | 77 |  | 121.1533 | 44.1533 | 2025-05-21 14:00 | 96.6634 | 2025-04-08 14:00 | 70
2025-04-26 19:42 | 55 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-07 05:43 | 84 |  | 120.8204 | 36.8204 | 2025-05-31 03:20 | 93.5918 | 2025-04-13 08:40 | 70
2025-05-21 05:01 |  |  | Flow Error [C-0] |  |  | 45724.241 | 149
2025-04-26 03:43 | 61 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-09 06:04 | 130 |  | 120.1729 | 9.8271 | 2025-06-19 06:00 | 87.4488 | 2025-04-22 22:00 | 70
2025-04-20 04:30 | 46 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-10 04:09 | 92 |  | 119.8771 | 27.8771 |  |  | 2025-04-27 16:40 | 70
2025-04-20 04:16 | 46 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-11 04:33 | 116 |  | 119.5503 | 3.5503 |  |  | 2025-05-02 11:20 | 70
2025-04-18 12:31 | 61 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-12 03:50 | 120 |  | 119.2385 | 0.76154 |  |  | 2025-05-07 06:00 | 70
2025-04-18 12:10 | 58 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-13 04:48 | 117 |  | 118.9041 | 1.9041 |  |  | 2025-05-12 00:40 | 70
2025-04-18 01:16 | 40 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-14 03:30 | 107 |  | 118.6 | 11.6 |  |  | 2025-05-16 19:20 | 70
2025-04-18 01:14 | 43 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-15 04:25 | 147 |  | 118.2663 | 28.7337 |  |  | 2025-05-21 14:00 | 70
2025-04-15 00:14 | 65 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-16 05:02 | 109 |  | 117.9366 | 8.9366 |  |  | 2025-05-26 08:40 | 70
2025-05-09 14:25 |  |  | Flow Error [C-0] |  |  | 45733.1687 | 159
2025-04-12 20:09 | 49 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-18 03:29 | 134 |  | 117.3145 | 16.6855 |  |  | 2025-06-04 22:00 | 70
2025-04-12 03:50 | 65 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-19 04:49 | 130 |  | 116.9752 | 13.0248 |  |  | 2025-06-09 16:40 | 70
2025-04-02 17:43 | 52 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-20 04:08 | 137 |  | 116.6629 | 20.3371
2025-04-02 17:23 | 38 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-21 05:07 | 91 |  | 116.3283 | 25.3283
2025-04-02 03:58 | 67 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-22 04:18 | 148 |  | 116.0178 | 31.9822
2025-05-07 16:16 |  |  | Flow Error [C-0] |  |  | 45739.1715 | 134
2025-03-25 09:59 | 64 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-24 03:09 | 116 |  | 115.3903 | 0.60968
2025-03-12 09:07 | 68 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-25 03:39 | 95 |  | 115.0622 | 20.0622
2025-03-10 20:03 | 64 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-26 04:12 | 124 |  | 114.7334 | 9.2666
2025-02-28 16:43 | 53 | mg/dL |  | A | Below | 2025-03-27 04:42 | 112 |  | 114.4052 | 2.4052
2025-06-02 20:59 | 108 | mg/dL |  | A |  | 2025-03-28 03:42 | 94 |  | 114.0972 | 20.0972
2025-05-29 05:32 | 92 | mg/dL |  | A |  | 2025-03-29 04:19 | 71 |  | 113.7675 | 42.7675
2025-05-27 20:21 | 99 | mg/dL |  | A |  | 2025-03-30 04:03 | 127 |  | 113.4496 | 13.5504
2025-05-26 18:05 | 165 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-01 04:33 | 146 |  | 112.8 | 33.2
2025-05-25 17:31 | 125 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-02 01:41 | 146 |  | 112.517 | 33.483
2025-05-25 16:32 | 100 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-03 04:56 | 102 |  | 112.152 | 10.152
2025-05-25 11:08 | 120 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-05 03:24 | 110 |  | 111.5297 | 1.5297
2025-05-25 07:10 | 119 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-07 03:19 | 113 |  | 110.8879 | 2.1121
2025-05-21 05:06 | 105 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-09 02:32 | 122 |  | 110.2555 | 11.7445
2025-05-17 05:17 | 98 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-11 04:03 | 115 |  | 109.5923 | 5.4077
2025-05-16 16:44 | 162 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-13 02:41 | 138 |  | 108.9677 | 29.0323
2025-05-04 21:09 |  |  | Flow Error [C-0] |  |  | 45762.1764 | 92
2025-05-10 23:15 | 104 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-17 05:28 | 135 |  | 107.6447 | 27.3553
2025-05-09 15:06 | 126 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-18 10:03 | 95 |  | 107.2619 | 12.2619
2025-05-09 14:26 | 131 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-19 04:55 | 107 |  | 107.0092 | 0.0091824
2025-05-09 13:50 | 92 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-21 05:06 | 95 |  | 106.3638 | 11.3638
2025-05-08 06:42 | 99 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-23 04:17 | 92 |  | 105.7319 | 13.7319
2025-05-07 23:58 | 104 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-25 05:57 | 90 |  | 105.0667 | 15.0667
2025-05-07 16:22 | 128 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-27 03:48 | 116 |  | 104.4526 | 11.5474
2025-05-07 15:37 | 134 | mg/dL |  | A |  | 2025-04-29 05:03 | 112 |  | 103.793 | 8.207
2025-05-02 20:03 |  |  | Flow Error [C-0] |  |  | 45777.3562 | 129
2025-05-07 12:06 | 156 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-01 06:32 | 79 |  | 103.1302 | 24.1302
2025-05-07 08:39 | 101 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-03 05:25 | 123 |  | 102.5023 | 20.4977
2025-05-07 08:06 | 96 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-05 06:52 | 80 |  | 101.84 | 21.84
2025-04-27 20:03 | >600 | mg/dL |  | X |  | 45784.1521 | 98
2025-04-27 20:00 | 482 | mg/dL |  | X |  | 45786.216 | 96
2025-05-07 07:36 | 88 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-11 05:18 | 132 |  | 99.9323 | 32.0677
2025-05-05 18:50 | 175 | mg/dL |  | U |  | 45790.2424 | 100
2025-05-07 06:58 | 74 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-15 03:48 | 73 |  | 98.6667 | 25.6667
2025-05-07 00:45 | 108 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-17 05:05 | 95 |  | 98.0066 | 3.0066
2025-05-06 12:26 | 115 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-19 04:04 | 103 |  | 97.3773 | 5.6227
2025-05-06 06:26 | 141 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-19 08:47 | 103 |  | 97.3142 | 5.6858
2025-05-05 23:38 | 78 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-20 10:12 | 100 |  | 96.9737 | 3.0263
2025-05-05 12:20 | 149 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-21 04:11 | 69 | Below | 96.7329 | 27.7329
2025-05-04 21:11 | 132 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-23 05:37 | 104 |  | 96.0708 | 7.9292
2025-05-04 15:16 | 184 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-25 05:09 | 64 | Below | 95.4342 | 31.4342
2025-05-04 08:23 | 127 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-25 10:12 | 77 |  | 95.3665 | 18.3665
2025-05-04 | 95 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-27 06:00 | 113 |  | 94.7799 | 18.2201
2025-05-03 20:21 | 109 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-27 20:25 | 95 |  | 94.5868 | 0.41318
2025-04-28 23:32 |  |  | Flow Error [C-0] |  |  | 45805.4035 | 94
2025-05-03 12:21 | 106 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-29 05:32 | 93 |  | 94.1433 | 1.1433
2025-05-03 07:38 | 109 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-31 03:20 | 103 |  | 93.5299 | 9.4701
2025-04-28 15:47 |  |  | Flow Error [C-0] |  |  | 45810.2556 | 98
2025-05-03 01:54 | 100 | mg/dL |  | A
2025-05-02 20:04 | 134 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-21 04:11 | 69
2025-05-02 13:41 | 129 | mg/dL |  | A |  | 2025-05-25 05:09 | 64
2025-04-28 06:46 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-05-02 08:07 | 101 | mg/dL |  | A
2025-05-02 05:56 | 124 | mg/dL |  | A
2025-05-01 09:01 | 123 | mg/dL |  | A
2025-05-01 03:27 | 107 | mg/dL |  | A
2025-04-30 23:04 | 127 | mg/dL |  | A
2025-04-30 11:41 | 153 | mg/dL |  | A
2025-04-30 07:39 | 94 | mg/dL |  | A
2025-04-30 03:42 | 108 | mg/dL |  | A
2025-04-27 11:28 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-29 23:09 | 102 | mg/dL |  | A
2025-04-29 19:19 | 117 | mg/dL |  | A
2025-04-29 16:23 | 158 | mg/dL |  | A
2025-04-29 10:56 | 96 | mg/dL |  | A
2025-04-29 07:37 | 118 | mg/dL |  | A
2025-04-26 20:53 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-29 03:21 | 87 | mg/dL |  | A
2025-04-28 23:33 | 80 | mg/dL |  | A
2025-04-28 21:06 | 116 | mg/dL |  | A
2025-04-28 15:48 | 150 | mg/dL |  | A
2025-04-28 12:29 | 162 | mg/dL |  | A
2025-04-28 07:12 | 144 | mg/dL |  | A
2025-04-28 04:18 | 72 | mg/dL |  | A
2025-04-27 23:44 | 127 | mg/dL |  | A
2025-04-27 20:05 | 99 | mg/dL |  | A
2025-04-27 16:11 | 107 | mg/dL |  | A
2025-04-27 11:28 | 140 | mg/dL |  | A
2025-04-25 23:54 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-27 08:38 | 70 | mg/dL |  | A
2025-04-27 04:13 | 78 | mg/dL |  | A
2025-04-27 00:03 | 123 | mg/dL |  | A
2025-04-26 21:36 | 83 | mg/dL |  | A
2025-04-26 20:54 | 86 | mg/dL |  | A
2025-04-26 20:15 | 70 | mg/dL |  | A
2025-04-26 16:21 | 102 | mg/dL |  | A
2025-04-26 11:51 | 91 | mg/dL |  | A
2025-04-26 07:25 | 125 | mg/dL |  | A
2025-04-26 05:15 | 146 | mg/dL |  | A
2025-04-26 04:46 | 88 | mg/dL |  | A
2025-04-26 04:18 | 93 | mg/dL |  | A
2025-04-25 23:56 | 115 | mg/dL |  | A
2025-04-25 20:08 | 96 | mg/dL |  | A
2025-04-25 16:27 | 165 | mg/dL |  | A
2025-04-25 11:59 | 116 | mg/dL |  | A
2025-04-25 05:57 | 84 | mg/dL |  | A
2025-04-25 00:07 | 110 | mg/dL |  | A
2025-04-24 19:49 | 111 | mg/dL |  | A
2025-04-24 17:02 | 145 | mg/dL |  | A
2025-04-24 11:06 | 124 | mg/dL |  | A
2025-04-24 07:30 | 91 | mg/dL |  | A
2025-04-24 03:59 | 99 | mg/dL |  | A
2025-04-24 00:01 | 116 | mg/dL |  | A
2025-04-23 20:15 | 113 | mg/dL |  | A
2025-04-23 18:18 | 148 | mg/dL |  | A
2025-04-23 16:42 | 129 | mg/dL |  | A
2025-04-23 12:15 | 108 | mg/dL |  | A
2025-04-23 07:36 | 84 | mg/dL |  | A
2025-04-23 04:14 | 96 | mg/dL |  | A
2025-04-23 00:28 | 115 | mg/dL |  | A
2025-04-22 19:50 | 107 | mg/dL |  | A
2025-04-22 18:11 | 134 | mg/dL |  | A
2025-04-22 12:02 | 110 | mg/dL |  | A
2025-04-22 09:21 | 81 | mg/dL |  | A
2025-04-22 04:36 | 106 | mg/dL |  | A
2025-04-21 23:48 | 109 | mg/dL |  | A
2025-04-21 20:26 | 104 | mg/dL |  | A
2025-04-21 12:40 | 135 | mg/dL |  | A
2025-04-21 03:20 | 95 | mg/dL |  | A
2025-04-20 23:57 | 87 | mg/dL |  | A
2025-04-20 20:40 | 92 | mg/dL |  | A
2025-04-20 17:01 | 144 | mg/dL |  | A
2025-04-20 12:28 | 117 | mg/dL |  | A
2025-04-20 08:19 | 75 | mg/dL |  | A
2025-04-20 06:27 | 95 | mg/dL |  | A
2025-04-20 05:51 | 97 | mg/dL |  | A
2025-04-20 05:13 | 102 | mg/dL |  | A
2025-04-19 23:37 | 119 | mg/dL |  | A
2025-04-18 14:36 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-19 20:58 | 85 | mg/dL |  | A
2025-04-19 20:27 | 90 | mg/dL |  | A
2025-04-18 13:01 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-19 16:28 | 130 | mg/dL |  | A
2025-04-19 11:17 | 80 | mg/dL |  | A
2025-04-18 12:10 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-18 12:09 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-19 08:22 | 101 | mg/dL |  | A
2025-04-19 04:52 | 104 | mg/dL |  | A
2025-04-18 07:36 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-18 23:12 | 153 | mg/dL |  | A
2025-04-18 19:29 | 133 | mg/dL |  | A
2025-04-18 16:48 | 133 | mg/dL |  | A
2025-04-18 14:37 | 112 | mg/dL |  | A
2025-04-18 13:58 | 81 | mg/dL |  | A
2025-04-18 13:02 | 106 | mg/dL |  | A
2025-04-18 09:12 | 73 | mg/dL |  | A
2025-04-18 07:37 | 85 | mg/dL |  | A
2025-04-18 04:30 | 83 | mg/dL |  | A
2025-04-18 03:04 | 89 | mg/dL |  | A
2025-04-18 02:06 | 99 | mg/dL |  | A
2025-04-18 01:46 | 83 | mg/dL |  | A
2025-04-17 19:57 | 128 | mg/dL |  | A
2025-04-17 16:43 | 121 | mg/dL |  | A
2025-04-17 12:00 | 123 | mg/dL |  | A
2025-04-17 09:55 | 114 | mg/dL |  | A
2025-04-17 07:52 | 70 | mg/dL |  | A
2025-04-17 05:24 | 146 | mg/dL |  | A
2025-04-16 23:27 | 133 | mg/dL |  | A
2025-04-16 19:50 | 112 | mg/dL |  | A
2025-04-16 11:59 | 103 | mg/dL |  | A
2025-04-16 07:44 | 82 | mg/dL |  | A
2025-04-16 04:18 | 77 | mg/dL |  | A
2025-04-15 23:55 | 103 | mg/dL |  | A
2025-04-15 21:10 | 112 | mg/dL |  | A
2025-04-15 17:01 | 140 | mg/dL |  | A
2025-04-15 13:12 | 129 | mg/dL |  | A
2025-04-15 07:30 | 85 | mg/dL |  | A
2025-04-15 04:00 | 77 | mg/dL |  | A
2025-04-15 00:58 | 82 | mg/dL |  | A
2025-04-14 19:50 | 104 | mg/dL |  | A
2025-04-14 15:57 | 163 | mg/dL |  | A
2025-04-14 11:31 | 98 | mg/dL |  | A
2025-04-14 07:42 | 107 | mg/dL |  | A
2025-04-14 03:24 | 131 | mg/dL |  | A
2025-04-13 23:15 | 87 | mg/dL |  | A
2025-04-13 19:36 | 112 | mg/dL |  | A
2025-04-13 16:40 | 161 | mg/dL |  | A
2025-04-13 14:52 | 165 | mg/dL |  | A
2025-04-13 11:24 | 125 | mg/dL |  | A
2025-04-13 07:23 | 123 | mg/dL |  | A
2025-04-13 03:40 | 104 | mg/dL |  | A
2025-04-13 02:39 | 124 | mg/dL |  | A
2025-04-12 23:46 | 100 | mg/dL |  | A
2025-04-12 22:12 | 114 | mg/dL |  | A
2025-04-12 21:28 | 123 | mg/dL |  | A
2025-04-12 20:34 | 132 | mg/dL |  | A
2025-04-12 15:43 | 85 | mg/dL |  | A
2025-04-12 08:40 | 87 | mg/dL |  | A
2025-04-12 05:00 | 114 | mg/dL |  | A
2025-04-12 04:19 | 75 | mg/dL |  | A
2025-04-12 00:29 | 96 | mg/dL |  | A
2025-04-12 00:28 |  |  | Replace Strip [A-9]
2025-04-11 19:46 | 91 | mg/dL |  | A
2025-04-11 19:45 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-11 16:47 | 89 | mg/dL |  | A
2025-04-11 12:54 | 95 | mg/dL |  | A
2025-04-11 08:11 | 97 | mg/dL |  | A
2025-04-11 03:50 | 110 | mg/dL |  | A
2025-04-10 23:52 | 113 | mg/dL |  | A
2025-04-10 20:04 | 89 | mg/dL |  | A
2025-04-10 16:52 | 112 | mg/dL |  | A
2025-04-10 11:43 | 102 | mg/dL |  | A
2025-04-10 08:09 | 102 | mg/dL |  | A
2025-04-10 08:08 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-10 04:13 | 136 | mg/dL |  | A
2025-04-10 00:15 | 110 | mg/dL |  | A
2025-04-09 19:38 | 116 | mg/dL |  | A
2025-04-09 17:53 | 167 | mg/dL |  | A
2025-04-09 11:57 | 128 | mg/dL |  | A
2025-04-09 07:48 | 109 | mg/dL |  | A
2025-04-09 04:26 | 108 | mg/dL |  | A
2025-04-08 23:47 | 127 | mg/dL |  | A
2025-04-08 20:10 | 136 | mg/dL |  | A
2025-04-08 20:08 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-08 15:14 | 132 | mg/dL |  | A
2025-04-08 11:25 | 119 | mg/dL |  | A
2025-04-08 07:24 | 109 | mg/dL |  | A
2025-04-08 03:50 | 110 | mg/dL |  | A
2025-04-07 20:04 | 109 | mg/dL |  | A
2025-04-07 20:03 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-07 16:42 | 131 | mg/dL |  | A
2025-04-07 12:05 | 104 | mg/dL |  | A
2025-04-07 07:53 | 105 | mg/dL |  | A
2025-04-07 07:52 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-07 03:19 | 106 | mg/dL |  | A
2025-04-06 23:51 | 76 | mg/dL |  | A
2025-04-06 20:08 | 131 | mg/dL |  | A
2025-04-06 17:03 | 153 | mg/dL |  | A
2025-04-06 12:17 | 97 | mg/dL |  | A
2025-04-06 07:42 | 116 | mg/dL |  | A
2025-04-06 04:04 | 101 | mg/dL |  | A
2025-04-06 00:03 | 109 | mg/dL |  | A
2025-04-05 20:25 | 98 | mg/dL |  | A
2025-04-05 12:12 | 113 | mg/dL |  | A
2025-04-05 08:40 | 90 | mg/dL |  | A
2025-04-05 03:42 | 108 | mg/dL |  | A
2025-04-05 00:01 | 134 | mg/dL |  | A
2025-04-04 20:24 | 126 | mg/dL |  | A
2025-04-04 15:20 | 117 | mg/dL |  | A
2025-04-04 11:45 | 127 | mg/dL |  | A
2025-04-04 08:18 | 112 | mg/dL |  | A
2025-04-04 04:11 | 103 | mg/dL |  | A
2025-04-04 00:03 | 115 | mg/dL |  | A
2025-04-03 20:23 | 110 | mg/dL |  | A
2025-04-03 16:05 | 132 | mg/dL |  | A
2025-04-03 16:04 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-03 16:04 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-04-03 14:19 | 146 | mg/dL |  | A
2025-04-03 12:20 | 126 | mg/dL |  | A
2025-04-03 07:40 | 105 | mg/dL |  | A
2025-04-03 03:50 | 90 | mg/dL |  | A
2025-04-02 23:56 | 108 | mg/dL |  | A
2025-04-02 20:13 | 128 | mg/dL |  | A
2025-04-02 18:59 | 133 | mg/dL |  | A
2025-04-02 18:16 | 130 | mg/dL |  | A
2025-04-02 07:51 | 92 | mg/dL |  | A
2025-04-02 06:42 | 118 | mg/dL |  | A
2025-04-02 05:59 | 121 | mg/dL |  | A
2025-04-02 05:01 | 97 | mg/dL |  | A
2025-04-02 01:33 | 136 | mg/dL |  | A
2025-04-02 00:03 | 161 | mg/dL |  | A
2025-04-01 20:22 | 151 | mg/dL |  | A
2025-04-01 16:56 | 118 | mg/dL |  | A
2025-04-01 11:10 | 114 | mg/dL |  | A
2025-04-01 07:47 | 90 | mg/dL |  | A
2025-04-01 04:57 | 99 | mg/dL |  | A
2025-04-01 03:36 | 79 | mg/dL |  | A
2025-04-01 02:45 | 112 | mg/dL |  | A
2025-04-01 00:45 | 74 | mg/dL |  | A
2025-03-31 19:39 | 109 | mg/dL |  | A
2025-03-31 12:27 | 99 | mg/dL |  | A
2025-03-31 08:30 | 94 | mg/dL |  | A
2025-03-31 04:10 | 85 | mg/dL |  | A
2025-03-31 00:56 | 72 | mg/dL |  | A
2025-03-28 08:11 | 112 | mg/dL |  | A
2025-03-26 17:27 | 106 | mg/dL |  | A
2025-03-31 17:28 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-03-25 15:18 | 118 | mg/dL |  | A
2025-03-25 10:07 | 75 | mg/dL |  | A
2025-03-31 08:30 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-03-22 13:40 | 151 | mg/dL |  | A
2025-03-22 04:13 | 146 | mg/dL |  | A
2025-03-22 00:18 | 106 | mg/dL |  | A
2025-03-21 21:06 | 114 | mg/dL |  | A
2025-03-21 17:02 | 136 | mg/dL |  | A
2025-03-26 12:34 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-03-21 08:54 | 81 | mg/dL |  | A
2025-03-21 01:13 | 134 | mg/dL |  | A
2025-03-20 21:05 | 79 | mg/dL |  | A
2025-03-20 15:56 | 140 | mg/dL |  | A
2025-03-20 12:22 | 99 | mg/dL |  | A
2025-03-20 08:34 | 152 | mg/dL |  | A
2025-03-19 16:23 | 131 | mg/dL |  | A
2025-03-19 12:07 | 104 | mg/dL |  | A
2025-03-19 09:50 | 93 | mg/dL |  | A
2025-03-18 16:26 | 144 | mg/dL |  | A
2025-03-18 03:29 | 123 | mg/dL |  | A
2025-03-20 21:02 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-03-17 04:33 | 150 | mg/dL |  | A
2025-03-15 16:19 | 154 | mg/dL |  | A
2025-03-15 04:25 | 114 | mg/dL |  | A
2025-03-15 00:56 | 91 | mg/dL |  | A
2025-03-14 22:13 | 91 | mg/dL |  | A
2025-03-19 16:16 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-03-14 12:08 | 96 | mg/dL |  | A
2025-03-14 09:55 | 87 | mg/dL |  | A
2025-03-14 05:54 | 115 | mg/dL |  | A
2025-03-19 09:44 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-03-19 09:41 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-03-14 03:34 | 91 | mg/dL |  | A
2025-03-14 00:21 | 129 | mg/dL |  | A
2025-03-13 20:32 | 118 | mg/dL |  | A
2025-03-13 16:20 | 143 | mg/dL |  | A
2025-03-13 09:21 | 99 | mg/dL |  | A
2025-03-13 04:52 | 114 | mg/dL |  | A
2025-03-12 23:58 | 140 | mg/dL |  | A
2025-03-12 20:48 | 163 | mg/dL |  | A
2025-03-12 17:12 | 172 | mg/dL |  | A
2025-03-12 11:53 | 75 | mg/dL |  | A
2025-03-12 09:09 | 83 | mg/dL |  | A
2025-03-12 00:59 | 109 | mg/dL |  | A
2025-03-10 22:50 | 111 | mg/dL |  | A
2025-03-10 20:45 | 160 | mg/dL |  | A
2025-03-10 13:17 | 156 | mg/dL |  | A
2025-03-01 16:30 | 108 | mg/dL |  | A
2025-03-01 11:59 | 104 | mg/dL |  | A
2025-03-01 07:54 | 131 | mg/dL |  | A
2025-03-01 04:06 | 144 | mg/dL |  | A
2025-03-01 00:03 | 148 | mg/dL |  | A
2025-02-28 19:52 | 70 | mg/dL |  | A
2025-02-28 16:44 | 77 | mg/dL |  | A
2025-03-12 20:47 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-02-28 12:21 | 113 | mg/dL |  | A
2025-02-28 07:49 | 136 | mg/dL |  | A
2025-03-12 11:52 |  |  | Flow Error [C-0]
2025-02-27 19:17 | 145 | mg/dL |  | A
2025-02-27 17:25 | 118 | mg/dL |  | A
2025-02-27 12:07 | 138 | mg/dL |  | A
2025-02-27 08:19 | 104 | mg/dL |  | A
2025-02-27 03:36 | 146 | mg/dL |  | A
2025-02-27 01:14 | 132 | mg/dL |  | A
2025-02-26 20:14 | 108 | mg/dL |  | A
2025-02-26 17:00 | 82 | mg/dL |  | A
2025-02-24 19:56 | 78 | mg/dL |  | A
2025-03-15 13:55 | 141 | mg/dL |  | U
2025-03-14 17:26 | 140 | mg/dL |  | U
2025-03-31 17:29 | 136 | mg/dL |  | U
2025-03-11 21:19 | 135 | mg/dL |  | U
2025-03-11 09:52 | 111 | mg/dL |  | U
2025-03-26 12:34 | 105 | mg/dL |  | U
2025-04-25 07:54 | 94 | mg/dL |  | U
2025-03-15 08:58 | 94 | mg/dL |  | U
2025-04-18 02:30 | 86 | mg/dL |  | U
2025-04-14 23:57 | 68 | mg/dL |  | X
2025-03-19 09:31 | 63 | mg/dL |  | X
2025-05-21 05:02 | 61 | mg/dL |  | X
2025-03-19 16:19 | 60 | mg/dL |  | X
2025-04-28 04:15 | 58 | mg/dL |  | X
2025-04-02 04:26 | 51 | mg/dL |  | X
2025-04-02 04:42 | 48 | mg/dL |  | X
2025-05-09 13:20 | 46 | mg/dL |  | U
2025-03-19 12:03 | 45 | mg/dL |  | X
2025-03-01 04:03 | 45 | mg/dL |  | X
2025-03-10 22:48 | 43 | mg/dL |  | X
2025-04-12 04:15 | 39 | mg/dL |  | X
2025-02-24 19:54 |  |  | Flow Error [C-0]

## Sheet1
m | b
-0.2646 | 11218